Zamawiający :

Dom Pomocy Społecznej  w Lisowicach 95-040 Koluszki, woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni , tel. (044) 714-11-76 fax. (0-44) 714-18-76,  e-mail: dpslisowice01@dps.pl ,

Adres, siedziba: Dom Pomocy Społecznej  w Lisowicach, Lisowice 13 95-040 Koluszki

NIP. 773-10-67-376,  REGON  000313584

____________________________________________

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Oznaczenie  sprawy : Znak: 2/24/241/18/08

Dotyczy :

„BUDOWY  KOTŁOWNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- MIESZKALNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Lisowice, dnia  14.10.2008 r.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor

Ryszard Hejchman

SPIS TREŚCI :

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA

ROZDZIAŁ X. DOKUMENTY JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ROZDZIAŁ XXI. WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

ROZDZIAŁ XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Pomocy Społecznej  w Lisowicach, Lisowice 13 95-040 Koluszki, woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni , tel. (044) 714-11-76 fax. (0-44) 714-18-76,  e-mail: dpslisowice01@dps.pl ,

NIP. 773-10-67-376,  REGON  000313584

Strona internetowa: www.lodzkiewschodni.pl

ROZDZIAŁ II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej  wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)  zwanej dalej ustawą,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

„BUDOWA  KOTŁOWNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- MIESZKALNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

zgodnie z „ Projektem budowlanym budowy kotłowni w budynku admistracyjo-mieszkalnym Lisowice, działka  nr ewidencyjny 24/2, gm. Koluszki „  z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zakres prac:

W piwnicy budynku administracyjnego - mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach będzie wbudowana lokalna kotłownia o powierzchni zabudowy ok. 36m2 , powierzchnia użytkowa 18,7 m2 ,  kubatura ok. 200,00 m2 .

Inwestycja polegać będzie na:

- wbudowaniu jednego kotła retortowego na drobny węgiel „ekogroszek” o mocy 75 kW,

- modernizacji drobnych, drugorzędnych elementów wykończenia budowlanego i przebudowy instalacji wewnętrznych,

- rozkuciu ściany zewnętrznej pogłębieniu części piwnic, wykonaniu ścian działowych,

- montażu kominów zewnętrznych  stalowych,

- wbudowaniu  instalacji technologicznej i elektrycznej,

- wbudowaniu drzwi wewnętrznych szt. 3  do magazynu ,  do składu opału o odporności ogniowej EI 60 i do kotłowni E I 30,

- wymianie okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV szt. 2,

- wydzieleniu składu opału,

- wydzieleniu stanowiska pod wiatą  na skład popiołu w postaci skrzyni stalowej .

Szczegółowy  opis zawiera projekt, przedmiar  robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

1/ utrzymania placu budowy i wszystkich urządzeń i obiektów na terenie budowy,

2/ ubezpieczenia budowy, robót i mienia na placu budowy,

2.Przedmiot zamówienia zgodnie z : z CPV:  45.26.26.90- 4; 45.30.00.00.-0; 45.33.20.00.-3;

45.33.11.10.-0; 45.31.00.00.-3.

3.Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 7  (przedmiar robót), w załączniku Nr 8 (projekt) w załączniku Nr 9 (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w oparciu o załączony do SIWZ przedmiar robót.

5. Wykonawca sporządzi harmonogram  rzeczowo – finansowy realizacji robót, którego wzór

stanowi  załącznik  Nr 5 do SIWZ w następującym układzie:

HARMONOGRAM RZECZOWO -FINANSOWY

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (robót) | Miernik rzeczowy |  | Nakłady inwestycyjne w zł. wg wartości netto | Nakłady inwestycyjne w zł. wg wartości brutto | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka miary | Ilość liczba |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  | X |

ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

ROZDZIAŁ VI. OFERT WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia :

od dnia podpisania umowy do  20 grudnia 2008 r.

ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. :

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (posiadają uprawnienia potwierdzające kwalifikacje niezbędne  do wykonania przedmiotu zamówienia -  branża  ogólnobudowla, instalacyjna, elektryczna wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego),

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 PZP.

- Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków :

  - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą : „spełnia albo nie spełnia” ,

  - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA

Wykonawca stosownie do art. 44 ustawy  musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24  ustawy.

Wzór oświadczenia ( załącznik nr  6 do SIWZ).

ROZDZIAŁ X.  DOKUMENTY JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, następujących dokumentów :

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujących dokumentów:

  - wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2)

Wykonawca musi przedstawić referencje, które będą zawierały opis przedmiotu robót, termin wykonania robót, wartość wykonania robót oraz informację, że zostały wykonane z należytą starannością ,

  - wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ);

Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień potwierdzających kwalifikacje

niezbędne  do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego– branża ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna.

3.  Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Zamawiający żąda :

  - wszyscy wspólnicy lub konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy i dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w pkt. 1. Dokumenty wymienione w pkt. 2 składane są wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. Wadium wnoszone jest przez  konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej;

  - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wyznaczonym  pełnomocnikiem;

  - w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez spółkę cywilną, konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum lub spółkę cywilną zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy spółki cywilnej, konsorcjum;

  - umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń .

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. nr 87, poz. 605 ).

5.Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie

oryginału  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XI SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione formy, przy czym preferuje formę pisemną.

- Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom faksem, a ponadto, umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

- Adres poczty elektronicznej Zamawiającego : dpslisowice01@dps.pl

- Adres strony internetowej : www.lodzkiwschodni.pl

- Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów właściwą formą komunikacji Wykonawców z Zamawiającym jest forma pisemna, przekazywana faksem, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu na piśmie.

- W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków  zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania, a także zamieszcza na  stronie internetowej.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: p. Tomasz Gabara

tel. (0-44) 714-18-76,

Porozumiewanie się Wykonawcy z osobą upoważnioną do kontaktu odbywać się może w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający  nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ).

- Załączniki do oferty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ);

Wykonawca musi przedstawić referencje, które   będą   zawierały opis przedmiotu

robót, termin wykonania robót, wartość wykonania  robót oraz    informację,  że

zostały wykonane z należytą starannością

  - wykaz osób i podmiotów, które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, (wg wzoru  stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ);

  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 	posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień potwierdzających kwalifikacje

niezbędne  do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego– branża ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna,

  - parafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków

(wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ),

  - harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ).

  - wzór oświadczenia  (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ),

  - kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ),

- Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej jak w pkt 2

( podpunktach od 1 do 8).

- Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

- Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym, atramentem.

- Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

- Upoważnienie(pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „Część Jawna oferty” i jako „Część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „ części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Oferta musi być złożona w opakowaniu:

  - nieprzejrzystym, zamkniętym;

  - zaadresowana następująco:

Nazwa i adres

Wykonawcy

telefony

„OFERTA NA……………………….”

W przypadku dostarczenia pocztą dopisek „ dostarczyć do dnia …. do godz. …….

- Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu  składania ofert;

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona od reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie  Zamawiającego   do dnia 3 listopada  2008 r., do godziny 12:00.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy.

- Otwarcie ofert:

1)   otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  piętro I,

w dniu 3 listopada 2008 r., o godzinie 12:30.

  - otwarcie ofert jest jawne.

  - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 4 podpkt 3 i 4, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Oferta musi zawierać ostateczne wynagrodzenie ryczałtowe  nie podlegające waloryzacji w okresie wykonywania zamówienia.  Kosztorys ofertowy  sporządzony na podstawie przedmiaru robót  w cenach netto,  brutto, stanowi  załącznik do oferty.

Cena  netto ...............................zł

( słownie złotych netto …………………..................................................................................)

# Cena  brutto ........................zł.

( słownie  złotych brutto …………………………………………………………………….  )

2.Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych i zwróci się o zatwierdzenie poprawionej ceny do wykonawcy.

3.Zamawiający odrzuci ofertę zawierająca omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, zawierającą błędy w obliczeniu ceny albo jeśli Wykonawca nie zatwierdzi wyliczenia ceny dokonanego przez Zamawiającego w wyniku poprawy omyłek rachunkowych.

4.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty w tym materiałów, sprzętu, dostawy, opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich .

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY , WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT .

- Sposób oceny ofert – opis kryterium: Cena – 100 procent.

Punkty za kryterium „ Cena” będą liczone przez  komisję wspólnie wg następującego  wzoru:

W x  = ( C min: C   x) x 100 x100%-waga

gdzie:

Wx        - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (wynagrodzenie ryczałtowe brutto),

C  min  - minimalna cena   (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)  zaoferowana w przetargu ,

C    x   - cena (wynagrodzenie ryczałtowe brutto) badanej oferty.

Tak uzyskany wynik (Wx) stanowić będzie  końcową ocenę  dla danej oferty przeliczoną wspólnie przez  członków komisji przetargowej.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej .

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (art.92 ustawy) Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwy (firmę), siedzibę  i adresy

wykonawcy,  którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także

nazwy (firmy), siedziby i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania  złożonych ofert zawierającym punktację

przyznaną ofertom w   każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach , których oferty zostały odrzucone lub którzy zostali wykluczeni z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza

informacje, o których mowa w pkt. 1 podpkt 1 na stronie internetowej oraz w

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 94 ustawy) w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą . Umowa może być zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed  upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXI. WZÓR I WARUNKI  UMOWY

1. Projekt umowy jest przedstawiony w załączniku nr 4.

2. Gwarancja

Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane  prace.

ROZDZIAŁ XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu  zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 179  i następnych ustawy.

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający nie określa , którą część zamówienia może  Wykonawca powierzyć do wykonania  podwykonawcom.

ROZDZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego .

- Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są :

- załącznik nr  1 – formularz ofertowy,

- załącznik nr  2 – wykaz wykonanych robót budowlanych,

- załącznik nr  3 - wykaz osób i podmiotów,

- załącznik nr  4 – wzór umowy,

- załącznik nr  5 – harmonogram rzeczowo – finansowy,

- załącznik nr  6 – wzór oświadczenia,

- załącznik nr  7 -  przedmiar robót,

- załącznik nr  8  – projekt budowlano wykonawczy,

- załącznik nr  9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON: |  |
| Nr konta bankowego |  |
| TEL |  |
| Faks: |  |
| E-mail |  |

Zamawiający:                                                 Dom Pomocy Społecznej

w Lisowicach 95-040 Koluszki,

Lisowice 13

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„BUDOWĘ  KOTŁOWNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- MIESZKALNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

oświadczamy, że przystępujemy do przetargu.

1. Oświadczamy, że nasza firma jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym.

2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za wynagrodzeniem ryczałtowym :

# netto ...............................zł

( słownie złotych netto

…………...................................................................................................)

# brutto ........................zł.

( słownie  złotych brutto

……………………………………………………….………………….  )

3.  Powierzam/y podwykonawcom   /*nie powierzam/y   podwykonawcom /

wykonanie  następujących części zamówienia:

1/  …………………………………………………………………………………

2   …...………………….…………………………………………………………

3/ …………………………………………………………………………………

* ( wybrane podkreślić)

4. Deklaruję, że roboty objęte przetargiem  wykonam:

od dnia podpisania umowy do 20 grudnia  2008 r.

5.Wyrażam zgodę na zapłatę przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w

projekcie umowy.

6. Udzielam  ................ miesięcznej gwarancji jakości.

7. Zapoznałem się z dokumentami przetargowymi tj. specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiar robót sprawdziłem z projektem i  ze stanem faktycznym oraz dokonałem wizji lokalnej. Przyjmuję przedmiot zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń.

8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

9. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do  podpisania umowy w

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

10. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

| 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | Strona ............. ............. ............. .............. ............. ............. ............. |
| --- | --- | --- |

............................................., ......................... 2008 r.                                      .

...........................................................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT.

| Nazwa inwestycji i miejsce realizacji | Zakres robót | Całkowita wartość brutto | Wartość za którą oferent był odpowiedzialny | Terminy wykonywania prac od-do | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu muszą być  dołączone  referencje, które będą zawierały opis przedmiotu robót, termin wykonania robót, wartość wykonania robót oraz informację, że zostały wykonane z należytą starannością

dnia .......................				          Podpisano

.........................................................................................

( podpis  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Zawód (specjalność, wykształcenie) | Staż zawodowy | Posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Kserokopie uprawnień  wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego muszą być załączone do oferty.

dnia .......................				          Podpisano

.........................................................................................

( podpis  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

# Umowa  o roboty budowlane Nr 1/2008

zawarta w dniu ……..… 2008r. w  Lisowicach  pomiędzy Domem Pomocy Społecznej  z siedzibą w Lisowicach 13, 95-040 Koluszki, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

  - .................................. – .................................

  - Ryszarda Hejchmana – Dyrektora

a ………………………………….  przedsiębiorcą – ……………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu  …………………………..

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  „BUDOWĘ  KOTŁOWNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - MIESZKALNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

zgodnie z „ Projektem budowlanym budowy kotłowni w budynku admistracyjo -mieszkalnym  DPS Lisowice, działka Nr ewidencyjny 24/2, gm. Koluszki „ z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

1/  projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę,

2/ warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i

prawa budowlanego,

3/ wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat

technicznych,

4/ postanowieniami  kosztorysu ofertowego,

5/ harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji robót ( załącznik Nr  1  do umowy),

6/ zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Dokumentacja wymieniona w pkt.  5 stanowi  integralną  część umowy.

§2

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie: od dnia  …………………. do dnia ………………… r.

§ 3.

- Szczegółowy zakres robót  określa harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik Nr 1 do umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie.

§ 4.

Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy w  terminie ………………………………………

§5.

1. Zamawiający oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru powierzył p.

....................................................................................................................................

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik budowy p. …………………………………………………………

§6.

Wykonawca na swój koszt zorganizuje teren budowy.

Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania i konserwacji  terenu budowy oraz wszystkich urządzeń i obiektów na terenie budowy.

§  7

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a  także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na własny koszt usuwał i składował  zbędne materiały, odpady , śmieci  i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów  nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych  ustawą.

4. Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć teren do stanu pierwotnego , uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru  realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt sprzętu i urządzeń oraz robót i mienia na placu budowy od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w  związku z robotami budowlanymi , funkcjonowaniem placu budowy, utrzymywaniem obiektów i urządzeń  na placu budowy oraz ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu szkód poniesionych przez pracowników  w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy, utrzymywaniem obiektów, maszyn i urządzeń na placu budowy oraz ruchem pojazdów mechanicznych.

- Koszty ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, ponosi wyłącznie Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnych polis ubezpieczeniowych .

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od wykonania obowiązków dotyczących ubezpieczeń Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów z nimi związanych z wynagrodzenia Wykonawcy i dokonania samodzielnie  czynności ubezpieczeniowych wraz z opłatami wymaganych składek.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i urządzeń oraz z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do  jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca  obowiązany jest okazać odnośnie do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 10

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6 -9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/ pisemnego informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających przy czym, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na własny koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

2/ w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

3/ niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, projektanta oraz inspektora nadzoru o wszelkich zdarzeniach zaistniałych bądź stwierdzonych  w trakcie robót, okolicznościach mogących wskazywać na zagrożenie powstania szkód na terenie Domu Pomocy Społecznejw związku z wykonywanymi robotami, przerwania prowadzonych robót i podjęcia niezbędnych działań w celu  zapobieżenia powstaniu szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

§ 11

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot zamówienia w kwocie:

# 1)  netto  ……………………………zł

( słownie złotych netto ……………………………………………………….),

# 2)  brutto ……………………….. zł.

# ( słownie złotych brutto ……………………………………………………....).

§12.

Strony ustalają, że za prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonawca otrzyma

wynagrodzenie:

1/ po  zakończeniu robót i protokólarnym ich odbiorze końcowym,

2/ faktura  zostanie  uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto nr ……………………………………………. w ciągu  30 dni od daty odbioru i doręczenia faktury przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

4/ Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod NIP ……………………..

5/ Zamawiający nie jest płatnikiem VAT posiada NIP ...............................

§13

  - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru

wykonanych robót będących przedmiotem części robót oraz odbioru końcowego.

  - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca

każdorazowo zawiadomi inspektora nadzoru co najmniej na 3  dni naprzód.

Odbiór  robót zostanie dokonany w  ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w

czasie  tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają

użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu

usunięcia tych wad.

§14

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto.

b/ za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia należnego za przedmiot odbioru,

d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy za każdy dzień przerwy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto.

e/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w 0,01 % wynagrodzenia brutto,

b/ za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

3.W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty wynikającej z § 15 ust.2  pkt 1 z wystawionych faktur.

§15

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli:

a/  zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d/ Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa

dłużej niż jeden tydzień.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia

podpisania protokółu odbioru.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a/  w terminie dni 7 od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c/ Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d/ Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 16

Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu……… miesięcznej gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odbiorem końcowym jest odbiór całego przedmiotu umowy.

§17.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem  nieważności i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) .

§18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepis Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19.

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO –FINANSOWY

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (robót) | Miernik rzeczowy |  | Nakłady inwestycyjne w zł. wg wartości netto | Nakłady inwestycyjne w zł. wg wartości brutto | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka miary | Ilość liczba |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  | X |

dnia .......................				          Podpisano

.........................................................................................

( podpis  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca ………………………………… OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu, oraz że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia . ................................. , dnia ............................ …………………………………………………… Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/

Załącznik Nr 7 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Załącznik Nr 9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT